# BỘ NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHO WEB DỰ ÁN

## Quantum-assisted Power Grid Operation Platform

# 1. Sitemap web

## 1.1. Cấu trúc trang chính

| Route | Tên trang | Mục tiêu | Trạng thái ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Home | Giới thiệu nền tảng, mục tiêu và 4 bài toán chính | MVP |
| /overview | Power System Overview | Giải thích hệ thống điện vật lý từ nguồn phát đến phụ tải | MVP |
| /pipeline | Operation Pipeline | Giải thích pipeline vận hành: đo đạc, phân tích, tối ưu, ra quyết định | MVP |
| /quantum-map | Quantum Problem Map | Chỉ ra vị trí QSE, QPF, QOPF, QEMTP trong pipeline | MVP |
| /problems | Problem Library | Danh sách 4 bài toán lượng tử ứng dụng trong lưới điện | MVP |
| /problems/qpf | Quantum Power Flow | Trang chi tiết QPF, bài toán MVP đầu tiên | MVP |
| /problems/qse | Quantum State Estimation | Khung mô tả QSE | Scaffold |
| /problems/qopf | Quantum Optimal Power Flow | Khung mô tả QOPF | Scaffold |
| /problems/qemtp | Quantum EMT / Transient Analysis | Khung mô tả QEMTP | Scaffold |
| /solver | Solver Workspace | Chọn case, chọn solver, chạy Classical/HHL/VQLS | MVP |
| /results/[runId] | Result Dashboard | Xem kết quả sau khi chạy solver | MVP |
| /reports | Report Export | Xuất báo cáo kết quả mô phỏng | MVP sau |
| /glossary | Glossary | Giải thích thuật ngữ điện lực và quantum | Nên có |

## 1.2. Luồng người dùng chính

Home
→ Power System Overview
→ Operation Pipeline
→ Quantum Problem Map
→ QPF Detail
→ Solver Workspace
→ Result Dashboard
→ Report Export

## 1.3. Luồng kỹ thuật cho QPF MVP

Select Grid Case
→ Build QPF Model
→ Convert to Ax = b
→ Choose Solver: Classical / HHL / VQLS
→ Run Solver
→ Compare Result
→ Export Report

# 2. Nội dung text cho từng page

## 2.1. Home page

### Page title

Quantum-assisted Power Grid Operation Platform

### Subtitle

A web platform for understanding power grid operation and evaluating HHL/VQLS solvers for power system computation.

### Mô tả tiếng Việt

Nền tảng hỗ trợ người dùng hiểu tổng quan vận hành hệ thống điện, quan sát các bài toán cốt lõi trong pipeline vận hành và đánh giá khả năng ứng dụng các bộ giải lượng tử như HHL và VQLS vào tính toán lưới điện.

### Hero buttons

| Button | Chức năng |
| --- | --- |
| Explore Grid Pipeline | Đi đến trang pipeline vận hành |
| Run QPF Demo | Đi đến workspace chạy QPF |
| View Quantum Map | Xem vị trí QSE, QPF, QOPF, QEMTP |

### 4 problem cards

| Card | Text hiển thị |
| --- | --- |
| QSE | Estimate the real-time state of the grid from noisy measurement data. |
| QPF | Calculate voltage, phase angle and power flow across the network. |
| QOPF | Optimize grid operation while satisfying physical and economic constraints. |
| QEMTP | Simulate transient and dynamic behavior after disturbances. |

## 2.2. Power System Overview page

### Page title

Power System Physical Layer

### Page description

The physical power grid transfers electrical energy from generation sources through transmission, substations and distribution networks to final loads.

### Nội dung tiếng Việt

Lớp vật lý của hệ thống điện mô tả dòng năng lượng đi từ nguồn phát đến phụ tải. Người dùng có thể quan sát từng thành phần trong hệ thống, bao gồm nguồn phát, truyền tải, trạm biến áp, phân phối và phụ tải.

### Component content

| Thành phần | Mô tả ngắn | Input | Output | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generation | Tạo ra điện năng từ nhiệt điện, thủy điện, gió, mặt trời | Nhiên liệu, nước, gió, bức xạ mặt trời, lệnh điều độ | P/Q phát, điện áp đầu cực, trạng thái tổ máy | Mất cân bằng phát-tải, thiếu dự phòng |
| Transmission | Truyền điện đi xa ở điện áp cao | Công suất từ nguồn, trạng thái đường dây, giới hạn truyền tải | Dòng công suất, tổn thất, mức tải đường dây | Quá tải, lan truyền sự cố |
| Substation | Biến đổi cấp điện áp, đóng cắt, bảo vệ | Điện năng từ đường dây, trạng thái thiết bị, lệnh điều khiển | Điện áp phù hợp, trạng thái máy cắt, dữ liệu đo | Mất liên kết, bảo vệ tác động sai |
| Distribution | Đưa điện đến khách hàng cuối | Điện từ trạm biến áp, cấu trúc lưới, dữ liệu phụ tải | Điện áp khách hàng, tải máy biến áp, dữ liệu công tơ | Sụt áp, quá tải, mất điện cục bộ |
| Loads | Phụ tải tiêu thụ điện | Nhu cầu sử dụng, thời tiết, lịch sản xuất | Công suất tiêu thụ, biểu đồ phụ tải | Dự báo sai, thiếu/thừa công suất |

## 2.3. Operation Pipeline page

### Page title

Monitoring - Analysis - Operation Pipeline

### Page description

The operation pipeline transforms field measurements into analytical results and operational decisions.

### Nội dung tiếng Việt

Pipeline vận hành mô tả dòng dữ liệu trong hệ thống điện. Dữ liệu đo từ SCADA, PMU và AMI được xử lý qua các bước dự báo, ước lượng trạng thái, tính toán dòng công suất, phân tích sự cố, tối ưu vận hành và ra quyết định.

### Pipeline modules

| Module | Câu hỏi chính | Output |
| --- | --- | --- |
| Measurement | Lưới đang đo được gì? | Dữ liệu điện áp, dòng điện, P/Q, trạng thái thiết bị |
| Forecasting | Phụ tải và nguồn tái tạo sẽ thay đổi thế nào? | Dự báo phụ tải, gió, mặt trời |
| State Estimation | Trạng thái thật của lưới hiện tại là gì? | Điện áp và góc pha ước lượng |
| Power Flow | Công suất đang chảy như thế nào? | Điện áp, góc pha, line flow, tổn thất |
| Contingency Analysis | Nếu mất một phần tử, hệ thống còn an toàn không? | Danh sách vi phạm N-1 |
| OPF / Dispatch | Vận hành thế nào để tối ưu chi phí và an toàn? | Công suất phát tối ưu, chi phí, trạng thái ràng buộc |
| EMT / Stability | Sau nhiễu loạn, hệ thống có ổn định không? | Waveform, chỉ số ổn định |
| Decision | Cần ra quyết định gì? | Cảnh báo, khuyến nghị, báo cáo vận hành |

## 2.4. Quantum Problem Map page

### Page title

Quantum Problem Map in Power Grid Operation

### Page description

HHL and VQLS are positioned as quantum linear solvers for computationally intensive subproblems in power grid operation.

### Nội dung tiếng Việt

Các thuật toán HHL và VQLS không thay thế toàn bộ hệ thống vận hành điện. Chúng được đặt như một lớp solver hỗ trợ giải các hệ tuyến tính hoặc các bước tuyến tính hóa trong những bài toán vận hành lớn.

### Mapping table

| Quantum module | Gắn với bài toán | Vị trí trong pipeline | Vai trò của HHL/VQLS |
| --- | --- | --- | --- |
| QSE | State Estimation | Sau Measurement | Giải hệ tuyến tính trong Weighted Least Squares |
| QPF | Power Flow | Sau State Estimation | Giải DC Power Flow hoặc bước Newton linear solve |
| QOPF | Optimal Power Flow | Sau Contingency / Dispatch | Giải hệ KKT hoặc linearized OPF |
| QEMTP | EMT / Transient Analysis | Sau Dispatch / Stability | Giải hệ tuyến tính theo từng bước thời gian |

## 2.5. QPF detail page

### Page title

QPF - Quantum Power Flow

### Page description

Quantum Power Flow evaluates how electrical power flows through a grid and compares classical solvers with HHL/VQLS-based quantum solvers.

### Nội dung tiếng Việt

Power Flow là bài toán tính điện áp, góc pha, dòng công suất và tổn thất trên lưới khi biết cấu trúc lưới, nguồn phát và phụ tải. Trong phiên bản MVP, QPF được xây dựng trên mô hình tuyến tính DC Power Flow để dễ chuyển thành hệ Ax = b và thử nghiệm với Classical, HHL và VQLS.

### Input

Bus data, branch data, generator data, load data, baseMVA and solver configuration.

### Output

Voltage angle, estimated voltage magnitude, line flow, loading percentage, violations and solver metrics.

### Solver explanation

| Solver | Mô tả |
| --- | --- |
| Classical | Bộ giải tuyến tính dùng NumPy/SciPy, đóng vai trò baseline |
| HHL | Bộ giải lượng tử cho hệ tuyến tính, phù hợp làm benchmark lý thuyết |
| VQLS | Bộ giải tuyến tính biến phân, phù hợp hơn cho mô phỏng NISQ nhỏ |

## 2.6. QSE detail page

### Page title

QSE - Quantum State Estimation

### Nội dung

State Estimation ước lượng trạng thái thật của lưới từ dữ liệu đo có nhiễu, thiếu hoặc sai lệch. QSE hướng đến việc sử dụng HHL/VQLS để hỗ trợ giải hệ tuyến tính trong quá trình ước lượng trạng thái.

### Scaffold status

This module is prepared as a future extension. The first implementation will include mock input, mock output and UI structure.

## 2.7. QOPF detail page

### Page title

QOPF - Quantum Optimal Power Flow

### Nội dung

Optimal Power Flow tìm phương án vận hành tối ưu theo chi phí, tổn thất hoặc mức độ an toàn trong khi vẫn thỏa các ràng buộc vật lý của lưới. QOPF hướng đến việc dùng HHL/VQLS cho các hệ tuyến tính phát sinh trong KKT system hoặc linearized OPF.

## 2.8. QEMTP detail page

### Page title

QEMTP - Quantum EMT / Transient Analysis

### Nội dung

QEMTP hướng đến mô phỏng đáp ứng quá độ của hệ thống điện theo thời gian. Trong mỗi bước thời gian, mô hình có thể phát sinh hệ tuyến tính cần giải. HHL/VQLS được xem như lớp solver tiềm năng cho các hệ nhỏ trong giai đoạn thử nghiệm.

## 2.9. Solver Workspace page

### Page title

Solver Workspace

### Page description

Select a grid case, choose a power system problem, configure the solver and run Classical/HHL/VQLS comparison.

### Nội dung tiếng Việt

Không gian chạy solver cho phép người dùng chọn case lưới, chọn bài toán, cấu hình solver và quan sát quá trình chuyển đổi từ bài toán điện lực sang mô hình toán học Ax = b.

### UI sections

| Section | Nội dung |
| --- | --- |
| Grid Case | Chọn IEEE 3-bus, 5-bus, 14-bus hoặc upload custom case |
| Problem Type | Chọn QPF, QSE, QOPF hoặc QEMTP |
| Mathematical Model | Xem A matrix, b vector, biến x và metadata |
| Solver Configuration | Chọn Classical, HHL, VQLS, shots, tolerance, backend |
| Execution Log | Hiển thị các bước xử lý |
| Run Button | Gửi request sang FastAPI solver |

## 2.10. Result Dashboard page

### Page title

Result Dashboard

### Page description

Compare electrical results and solver performance between Classical, HHL and VQLS.

### Nội dung tiếng Việt

Trang kết quả hiển thị kết quả điện lực và kết quả thuật toán. Người dùng có thể so sánh runtime, sai số, residual norm, số qubit, độ sâu mạch, điện áp nút và mức tải đường dây.

## 2.11. Report Export page

### Page title

Technical Report Export

### Nội dung

Trang báo cáo cho phép xuất kết quả chạy solver thành file kỹ thuật, bao gồm dữ liệu đầu vào, mô hình toán học, cấu hình solver, kết quả so sánh và khuyến nghị vận hành.

# 3. JSON mẫu cho QPF

## 3.1. QPF 3-bus demo case

{
  "case_id": "qpf_demo_3_bus_dc",
  "case_name": "QPF Demo 3-Bus DC Power Flow",
  "description": "A simple 3-bus demo case for QPF MVP. The case is designed for converting DC Power Flow into Ax = b.",
  "baseMVA": 100,
  "frequencyHz": 50,
  "problem_type": "QPF",
  "model_type": "DC_POWER_FLOW",
  "buses": [
    {
      "bus_id": 1,
      "name": "Bus 1 - Slack Generator",
      "type": "SLACK",
      "voltage_pu": 1.0,
      "angle_deg": 0.0,
      "p_generation_mw": 80.0,
      "q_generation_mvar": 0.0,
      "p_load_mw": 0.0,
      "q_load_mvar": 0.0,
      "v_min_pu": 0.95,
      "v_max_pu": 1.05
    },
    {
      "bus_id": 2,
      "name": "Bus 2 - Generator and Load",
      "type": "PV",
      "voltage_pu": 1.0,
      "angle_deg": null,
      "p_generation_mw": 60.0,
      "q_generation_mvar": 0.0,
      "p_load_mw": 20.0,
      "q_load_mvar": 5.0,
      "v_min_pu": 0.95,
      "v_max_pu": 1.05
    },
    {
      "bus_id": 3,
      "name": "Bus 3 - Load",
      "type": "PQ",
      "voltage_pu": null,
      "angle_deg": null,
      "p_generation_mw": 0.0,
      "q_generation_mvar": 0.0,
      "p_load_mw": 120.0,
      "q_load_mvar": 35.0,
      "v_min_pu": 0.95,
      "v_max_pu": 1.05
    }
  ],
  "branches": [
    {
      "branch_id": "L1-2",
      "from_bus": 1,
      "to_bus": 2,
      "r_pu": 0.0,
      "x_pu": 0.1,
      "b_pu": 0.0,
      "rate_mva": 90.0,
      "status": "ON"
    },
    {
      "branch_id": "L1-3",
      "from_bus": 1,
      "to_bus": 3,
      "r_pu": 0.0,
      "x_pu": 0.2,
      "b_pu": 0.0,
      "rate_mva": 80.0,
      "status": "ON"
    },
    {
      "branch_id": "L2-3",
      "from_bus": 2,
      "to_bus": 3,
      "r_pu": 0.0,
      "x_pu": 0.25,
      "b_pu": 0.0,
      "rate_mva": 70.0,
      "status": "ON"
    }
  ],
  "generators": [
    {
      "generator_id": "G1",
      "bus_id": 1,
      "p_min_mw": 0.0,
      "p_max_mw": 200.0,
      "q_min_mvar": -100.0,
      "q_max_mvar": 100.0,
      "cost_a": 0.01,
      "cost_b": 20.0,
      "cost_c": 0.0
    },
    {
      "generator_id": "G2",
      "bus_id": 2,
      "p_min_mw": 0.0,
      "p_max_mw": 100.0,
      "q_min_mvar": -50.0,
      "q_max_mvar": 50.0,
      "cost_a": 0.02,
      "cost_b": 25.0,
      "cost_c": 0.0
    }
  ],
  "loads": [
    {
      "load_id": "LOAD2",
      "bus_id": 2,
      "p_load_mw": 20.0,
      "q_load_mvar": 5.0
    },
    {
      "load_id": "LOAD3",
      "bus_id": 3,
      "p_load_mw": 120.0,
      "q_load_mvar": 35.0
    }
  ],
  "linear_system": {
    "description": "DC Power Flow reduced system after removing slack bus.",
    "variables": ["theta_bus_2_rad", "theta_bus_3_rad"],
    "A": [
      [14.0, -4.0],
      [-4.0, 9.0]
    ],
    "b": [0.4, -1.2],
    "unit": "per_unit"
  },
  "default_solver_config": {
    "solver_type": "CLASSICAL",
    "backend": "simulator",
    "shots": 1024,
    "tolerance": 0.001,
    "max_iterations": 100
  }
}

# 4. Mock result cho Classical/HHL/VQLS

{
  "run_id": "mock-run-qpf-001",
  "case_id": "qpf_demo_3_bus_dc",
  "problem_type": "QPF",
  "model_type": "DC_POWER_FLOW",
  "status": "completed",
  "created_at": "2026-06-28T10:00:00+07:00",
  "comparison_summary": {
    "best_accuracy": "CLASSICAL",
    "best_quantum_feasibility": "VQLS",
    "recommended_solver_for_demo": "VQLS",
    "note": "Classical solver is used as baseline. HHL and VQLS results are mock results for UI integration and will be replaced by FastAPI solver outputs."
  },
  "solvers": [
    {
      "solver_type": "CLASSICAL",
      "status": "completed",
      "runtime_ms": 5,
      "relative_error": 0.0,
      "residual_norm": 0.0,
      "iterations": 1,
      "qubit_count": null,
      "circuit_depth": null,
      "shots": null,
      "electrical_result": {
        "bus_results": [
          {
            "bus_id": 1,
            "voltage_pu": 1.0,
            "angle_deg": 0.0,
            "p_injection_mw": 80.0,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "bus_id": 2,
            "voltage_pu": 0.996,
            "angle_deg": -0.625,
            "p_injection_mw": 40.0,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "bus_id": 3,
            "voltage_pu": 0.982,
            "angle_deg": -7.917,
            "p_injection_mw": -120.0,
            "status": "NORMAL"
          }
        ],
        "branch_results": [
          {
            "branch_id": "L1-2",
            "from_bus": 1,
            "to_bus": 2,
            "p_flow_mw": 10.91,
            "loading_percent": 12.12,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "branch_id": "L1-3",
            "from_bus": 1,
            "to_bus": 3,
            "p_flow_mw": 69.09,
            "loading_percent": 86.36,
            "status": "WARNING"
          },
          {
            "branch_id": "L2-3",
            "from_bus": 2,
            "to_bus": 3,
            "p_flow_mw": 50.91,
            "loading_percent": 72.73,
            "status": "NORMAL"
          }
        ],
        "violations": [
          {
            "type": "LINE_LOADING_WARNING",
            "component_id": "L1-3",
            "message": "Line L1-3 loading is above 80% but below the limit."
          }
        ]
      }
    },
    {
      "solver_type": "HHL",
      "status": "completed",
      "runtime_ms": 830,
      "relative_error": 0.014,
      "residual_norm": 0.0081,
      "iterations": null,
      "qubit_count": 4,
      "circuit_depth": 38,
      "shots": 1024,
      "electrical_result": {
        "bus_results": [
          {
            "bus_id": 1,
            "voltage_pu": 1.0,
            "angle_deg": 0.0,
            "p_injection_mw": 80.0,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "bus_id": 2,
            "voltage_pu": 0.995,
            "angle_deg": -0.64,
            "p_injection_mw": 40.0,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "bus_id": 3,
            "voltage_pu": 0.983,
            "angle_deg": -7.84,
            "p_injection_mw": -120.0,
            "status": "NORMAL"
          }
        ],
        "branch_results": [
          {
            "branch_id": "L1-2",
            "p_flow_mw": 11.17,
            "loading_percent": 12.41,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "branch_id": "L1-3",
            "p_flow_mw": 68.42,
            "loading_percent": 85.53,
            "status": "WARNING"
          },
          {
            "branch_id": "L2-3",
            "p_flow_mw": 50.38,
            "loading_percent": 71.97,
            "status": "NORMAL"
          }
        ],
        "violations": [
          {
            "type": "LINE_LOADING_WARNING",
            "component_id": "L1-3",
            "message": "Line L1-3 loading is above 80% but below the limit."
          }
        ]
      }
    },
    {
      "solver_type": "VQLS",
      "status": "completed",
      "runtime_ms": 1450,
      "relative_error": 0.018,
      "residual_norm": 0.0105,
      "iterations": 42,
      "qubit_count": 2,
      "circuit_depth": 24,
      "shots": 2048,
      "electrical_result": {
        "bus_results": [
          {
            "bus_id": 1,
            "voltage_pu": 1.0,
            "angle_deg": 0.0,
            "p_injection_mw": 80.0,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "bus_id": 2,
            "voltage_pu": 0.997,
            "angle_deg": -0.61,
            "p_injection_mw": 40.0,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "bus_id": 3,
            "voltage_pu": 0.981,
            "angle_deg": -8.03,
            "p_injection_mw": -120.0,
            "status": "NORMAL"
          }
        ],
        "branch_results": [
          {
            "branch_id": "L1-2",
            "p_flow_mw": 10.65,
            "loading_percent": 11.83,
            "status": "NORMAL"
          },
          {
            "branch_id": "L1-3",
            "p_flow_mw": 70.1,
            "loading_percent": 87.63,
            "status": "WARNING"
          },
          {
            "branch_id": "L2-3",
            "p_flow_mw": 51.05,
            "loading_percent": 72.93,
            "status": "NORMAL"
          }
        ],
        "violations": [
          {
            "type": "LINE_LOADING_WARNING",
            "component_id": "L1-3",
            "message": "Line L1-3 loading is above 80% but below the limit."
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

# 5. API contract giữa Next.js và FastAPI

## 5.1. Tổng quan kiến trúc API

Next.js Frontend
→ Next.js API Gateway
→ FastAPI Solver Service
→ Classical / HHL / VQLS Solver
→ FastAPI Response
→ Next.js Result Dashboard

## 5.2. Next.js API routes

| Route | Method | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| /api/grid-cases | GET | Lấy danh sách case mẫu |
| /api/grid-cases/[caseId] | GET | Lấy chi tiết một case |
| /api/solver-runs | POST | Tạo một lần chạy solver |
| /api/solver-runs/[runId] | GET | Lấy trạng thái và kết quả chạy |
| /api/reports | POST | Tạo báo cáo từ kết quả |
| /api/reports/[reportId] | GET | Xem hoặc tải báo cáo |

## 5.3. FastAPI solver endpoints

| Endpoint | Method | Mục đích | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| /health | GET | Kiểm tra solver service | MVP |
| /solve/qpf | POST | Chạy QPF solver | MVP |
| /solve/qse | POST | Chạy QSE solver | Scaffold |
| /solve/qopf | POST | Chạy QOPF solver | Scaffold |
| /solve/qemtp | POST | Chạy QEMTP solver | Scaffold |
| /matrix/build | POST | Build A, b để debug | MVP |
| /solver/compare | POST | Chạy nhiều solver để so sánh | MVP sau |

## 5.4. Request từ Next.js sang FastAPI cho QPF

{
  "run_id": "run-qpf-001",
  "problem_type": "QPF",
  "grid_case": {
    "case_id": "qpf_demo_3_bus_dc",
    "baseMVA": 100,
    "buses": [],
    "branches": [],
    "generators": [],
    "loads": []
  },
  "solver_config": {
    "solver_type": "VQLS",
    "backend": "simulator",
    "shots": 2048,
    "tolerance": 0.001,
    "max_iterations": 100,
    "noise_model": "none"
  },
  "options": {
    "return_matrix": true,
    "return_raw_solver_output": true,
    "compare_with_classical": true
  }
}

## 5.5. Response chuẩn từ FastAPI

{
  "run_id": "run-qpf-001",
  "problem_type": "QPF",
  "solver_type": "VQLS",
  "status": "completed",
  "runtime_ms": 1450,
  "metrics": {
    "relative_error": 0.018,
    "residual_norm": 0.0105,
    "iterations": 42,
    "qubit_count": 2,
    "circuit_depth": 24,
    "shots": 2048
  },
  "matrix_model": {
    "A_shape": [2, 2],
    "b_shape": [2],
    "condition_number": 3.12,
    "is_sparse": true
  },
  "electrical_result": {
    "bus_results": [],
    "branch_results": [],
    "violations": []
  },
  "solver_result": {
    "x": [-0.0106, -0.1402],
    "unit": "radian",
    "normalized": true
  },
  "warnings": [
    {
      "type": "LINE_LOADING_WARNING",
      "component_id": "L1-3",
      "message": "Line L1-3 loading is above 80% but below the limit."
    }
  ]
}

## 5.6. Error response chuẩn

{
  "run_id": "run-qpf-001",
  "problem_type": "QPF",
  "solver_type": "HHL",
  "status": "failed",
  "error": {
    "code": "MATRIX_NOT_HERMITIAN",
    "message": "The input matrix is not compatible with the selected HHL solver.",
    "suggestion": "Use matrix preprocessing or switch to Classical/VQLS solver."
  }
}

## 5.7. Trạng thái run

| Status | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| created | Run mới được tạo |
| queued | Đang chờ solver |
| building_matrix | Đang build A, b |
| running | Đang chạy solver |
| postprocessing | Đang chuyển nghiệm thành kết quả điện lực |
| completed | Hoàn tất |
| failed | Lỗi |
| timeout | Quá thời gian xử lý |
| infeasible | Bài toán không có nghiệm phù hợp |

# 6. Danh sách chart/result cần hiển thị

## 6.1. Chart cho QPF MVP

| Chart | Loại biểu đồ | Dữ liệu | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltage Profile | Bar chart | voltage_pu theo bus | Kiểm tra điện áp từng bus |
| Phase Angle Profile | Bar chart | angle_deg theo bus | Quan sát góc pha từng bus |
| Line Loading | Bar chart | loading_percent theo branch | Phát hiện đường dây gần quá tải |
| Power Flow Direction | Network diagram | from_bus, to_bus, p_flow_mw | Hiểu hướng truyền công suất |
| Runtime Comparison | Bar chart | runtime_ms theo solver | So sánh tốc độ Classical/HHL/VQLS |
| Relative Error Comparison | Bar chart | relative_error theo solver | So sánh sai số |
| Residual Norm Comparison | Bar chart | residual_norm theo solver | Đánh giá chất lượng nghiệm Ax = b |
| Circuit Resource | Bar chart | qubit_count, circuit_depth | Đánh giá tài nguyên lượng tử |
| Execution Log | Timeline | các bước chạy solver | Theo dõi quá trình xử lý |

## 6.2. Bảng kết quả cho QPF

| Bảng | Cột cần có |
| --- | --- |
| Bus Result Table | bus_id, type, voltage_pu, angle_deg, p_injection_mw, status |
| Branch Result Table | branch_id, from_bus, to_bus, p_flow_mw, rate_mva, loading_percent, status |
| Solver Comparison Table | solver_type, runtime_ms, relative_error, residual_norm, qubit_count, circuit_depth, shots |
| Violation Table | type, component_id, severity, message, recommended_action |
| Matrix Summary Table | A_shape, b_shape, condition_number, is_sparse, model_type |

## 6.3. Chart cho QSE sau này

| Chart | Mục đích |
| --- | --- |
| Measurement Residual Chart | Hiển thị sai số giữa dữ liệu đo và dữ liệu ước lượng |
| Estimated Voltage Profile | Hiển thị điện áp ước lượng tại các bus |
| Phase Angle Estimation | Hiển thị góc pha ước lượng |
| Bad Data Indicator | Đánh dấu dữ liệu đo bất thường |

## 6.4. Chart cho QOPF sau này

| Chart | Mục đích |
| --- | --- |
| Generation Dispatch Chart | Công suất phát tối ưu theo từng máy phát |
| Cost Comparison Chart | So sánh chi phí trước và sau tối ưu |
| Constraint Violation Chart | Hiển thị giới hạn bị vi phạm |
| Line Loading After OPF | Kiểm tra tải đường dây sau tối ưu |

## 6.5. Chart cho QEMTP sau này

| Chart | Mục đích |
| --- | --- |
| Voltage Waveform | Dạng sóng điện áp theo thời gian |
| Current Waveform | Dạng sóng dòng điện theo thời gian |
| Frequency Response | Đáp ứng tần số sau nhiễu loạn |
| Event Timeline | Thời điểm xảy ra sự cố, cắt bảo vệ, phục hồi |
| Stability Index | Chỉ số ổn định sau nhiễu loạn |

# 7. Checklist nội dung đã sẵn sàng để code

| Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- |
| Sitemap web | Sẵn sàng |
| Nội dung text cho từng page | Sẵn sàng |
| JSON mẫu QPF | Sẵn sàng |
| Mock result Classical/HHL/VQLS | Sẵn sàng |
| API contract Next.js - FastAPI | Sẵn sàng |
| Danh sách chart/result | Sẵn sàng |
| QSE/QOPF/QEMTP scaffold | Sẵn sàng ở mức khung |
| Report template | Cần làm ở bước tiếp theo |
| UI component list | Cần làm ở bước tiếp theo |
| Database schema | Cần làm ở bước tiếp theo |

# 8. Kết luận triển khai

Giai đoạn đầu nên tập trung vào QPF MVP. Web cần làm được các chức năng sau:

Hiển thị tổng quan ngành điện
→ Hiển thị pipeline vận hành
→ Chỉ ra vị trí QPF trong pipeline
→ Cho chọn case QPF 3-bus
→ Cho chọn Classical / HHL / VQLS
→ Gửi request sang FastAPI
→ Hiển thị kết quả so sánh
→ Cảnh báo line loading
→ Xuất báo cáo

Sau khi QPF MVP ổn định, hệ thống có thể mở rộng sang QSE, QOPF và QEMTP mà không cần thay đổi kiến trúc chính.