# BÁO CÁO MÔ TẢ CHI TIẾT WIREFRAME

## Dự án: Quantum-assisted Power Grid Operation Platform

## 1. Mục tiêu của wireframe

Wireframe được thiết kế cho một nền tảng web hỗ trợ người dùng quan sát, phân tích và mô phỏng các bài toán vận hành hệ thống điện có tích hợp bộ giải lượng tử HHL và VQLS.

Mục tiêu chính của giao diện là giúp người dùng:

- Hiểu tổng quan hệ thống điện từ nguồn phát đến phụ tải.

- Hiểu pipeline vận hành gồm đo đạc, dự báo, ước lượng trạng thái, tính dòng công suất, phân tích sự cố, tối ưu vận hành và ra quyết định.

- Nhìn thấy vị trí của các bài toán lượng tử trong pipeline vận hành điện lực.

- Chạy thử các bài toán QSE, QPF, QOPF và QEMTP.

- So sánh kết quả giữa bộ giải cổ điển và bộ giải lượng tử HHL/VQLS.

- Quan sát kết quả dưới dạng bảng, biểu đồ và cảnh báo vận hành.

Wireframe không chỉ là giao diện trình bày thông tin, mà còn là một luồng trải nghiệm giúp người dùng đi từ kiến thức nền tảng đến thao tác vận hành mô phỏng.

## 2. Đối tượng người dùng

Nền tảng được thiết kế cho ba nhóm người dùng chính.

### 2.1. Người dùng mới hoặc người không chuyên sâu về điện lực

Nhóm này cần hiểu hệ thống điện hoạt động như thế nào trước khi tiếp cận các bài toán lượng tử.

Nhu cầu chính:

- Hiểu dòng năng lượng đi từ đâu đến đâu.

- Hiểu vai trò của nguồn phát, truyền tải, trạm biến áp, phân phối và phụ tải.

- Hiểu các bài toán vận hành cơ bản.

- Không bị quá tải bởi thuật ngữ kỹ thuật.

### 2.2. Kỹ sư điện, kỹ sư vận hành hoặc nhà nghiên cứu

Nhóm này quan tâm đến mô hình tính toán, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và hiệu quả của thuật toán.

Nhu cầu chính:

- Chọn bài toán cụ thể: State Estimation, Power Flow, OPF hoặc EMT.

- Nạp dữ liệu lưới điện.

- Chọn bộ giải cổ điển hoặc lượng tử.

- Xem kết quả điện áp, góc pha, dòng công suất, chi phí, vi phạm giới hạn.

- So sánh sai số và thời gian chạy.

### 2.3. Người quản lý hoặc người ra quyết định

Nhóm này cần nhìn thấy giá trị ứng dụng của nền tảng.

Nhu cầu chính:

- Xem trạng thái tổng quan của hệ thống.

- Nhận biết khu vực rủi ro.

- Xem tiềm năng tăng tốc của HHL/VQLS.

- Xem báo cáo ngắn gọn phục vụ quyết định đầu tư hoặc nghiên cứu.

## 3. Nguyên tắc thiết kế UX

Wireframe được xây dựng theo bốn nguyên tắc chính.

### 3.1. Đi từ tổng quan đến chi tiết

Người dùng không được đưa ngay vào thuật toán HHL/VQLS. Giao diện cần đi theo trình tự:

Tổng quan lưới điện
→ Pipeline vận hành
→ Bài toán kỹ thuật
→ Mô hình toán học
→ Bộ giải HHL/VQLS
→ Kết quả so sánh

Cách tiếp cận này giúp người dùng hiểu vì sao cần quantum solver trước khi nhìn thấy thuật toán.

### 3.2. Tách rõ dòng năng lượng và dòng dữ liệu

Trong giao diện cần phân biệt hai lớp:

- Lớp vật lý: điện năng đi từ nguồn phát đến phụ tải.

- Lớp vận hành: dữ liệu đi qua các mô-đun phân tích để tạo quyết định điều độ.

Đây là điểm quan trọng để tránh nhầm lẫn giữa hệ thống điện thật và hệ thống tính toán vận hành.

### 3.3. Quantum là tầng tăng tốc, không thay thế toàn bộ pipeline

HHL và VQLS cần được trình bày như bộ giải hỗ trợ cho các bài toán có dạng hệ phương trình tuyến tính hoặc bài toán tuyến tính hóa.

Thông điệp UX chính:

Quantum solver không thay thế toàn bộ hệ thống vận hành điện.
Quantum solver hỗ trợ tăng tốc một số bước tính toán lớn trong pipeline.

### 3.4. Mỗi màn hình chỉ giải thích một mục tiêu

Wireframe không nên dồn toàn bộ thông tin vào một màn hình. Cần chia thành nhiều màn hình rõ ràng:

- Tổng quan hệ thống điện.

- Pipeline vận hành.

- Bản đồ bài toán lượng tử.

- Không gian chạy thuật toán.

- Màn hình so sánh kết quả.

- Màn hình báo cáo và đề xuất vận hành.

## 4. Kiến trúc thông tin tổng thể

Cấu trúc nội dung của web được đề xuất như sau:

Home
│
├── Power System Overview
│   ├── Generation
│   ├── Transmission
│   ├── Substation
│   ├── Distribution
│   └── Loads
│
├── Operation Pipeline
│   ├── Measurement
│   ├── Forecasting
│   ├── State Estimation
│   ├── Power Flow
│   ├── Contingency Analysis
│   ├── OPF / Dispatch
│   ├── EMT / Stability
│   └── Decision
│
├── Quantum Problem Map
│   ├── QSE
│   ├── QPF
│   ├── QOPF
│   └── QEMTP
│
├── Solver Workspace
│   ├── Input Data
│   ├── Mathematical Model
│   ├── Solver Configuration
│   └── Execution Status
│
├── Result Dashboard
│   ├── Electrical Results
│   ├── Quantum Results
│   ├── Error Metrics
│   ├── Runtime Comparison
│   └── Decision Recommendation
│
└── Report Export
    ├── Summary
    ├── Technical Detail
    └── Download Report

## 5. Mô tả chi tiết từng màn hình wireframe

# 5.1. Màn hình 1: Home / Landing Page

## Mục tiêu

Màn hình đầu tiên giới thiệu nền tảng và định vị sản phẩm là một hệ thống web hỗ trợ vận hành lưới điện bằng các bộ giải lượng tử.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Header:
Logo | Power Grid | Pipeline | Quantum Solver | Report

Hero Section:
Quantum-assisted Power Grid Operation Platform

Subtitle:
A web platform for observing power grid operation and evaluating
HHL/VQLS solvers for grid computation problems.

Buttons:
[Explore Grid Pipeline] [Run Demo] [View Quantum Solver]

Overview Cards:
[QSE] [QPF] [QOPF] [QEMTP]
----------------------------------------------------

## Nội dung chính

Phần Hero cần truyền tải ngắn gọn:

Nền tảng hỗ trợ người dùng hiểu hệ thống điện, quan sát pipeline vận hành
và đánh giá khả năng áp dụng HHL/VQLS vào các bài toán tính toán lưới điện.

## Thành phần UI

| Thành phần | Chức năng |
| --- | --- |
| Header navigation | Điều hướng nhanh đến các phần chính |
| Hero title | Giới thiệu giá trị của nền tảng |
| CTA button | Dẫn người dùng vào pipeline hoặc demo |
| Problem cards | Tóm tắt 4 bài toán lượng tử |
| Short explanation | Giải thích HHL/VQLS ở mức khái quát |

## UX mong muốn

Người dùng sau khi xem màn hình này cần hiểu:

- Đây là nền tảng về vận hành hệ thống điện.

- Nền tảng có tích hợp HHL và VQLS.

- Người dùng có thể khám phá, chạy thử và so sánh kết quả.

# 5.2. Màn hình 2: Power System Overview

## Mục tiêu

Màn hình này giúp người dùng hiểu lớp vật lý của hệ thống điện.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Title:
Power System Physical Layer

Main Pipeline:
Generation → Transmission → Substation → Distribution → Loads

Right Detail Panel:
Selected Component:
- Role
- Input
- Output
- Risk
- Related Data
----------------------------------------------------

## Nội dung từng khối

### Generation

Vai trò:

- Tạo ra điện năng từ nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, điện gió.

- Cung cấp công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q.

Dữ liệu đầu vào:

- Nhiên liệu.

- Nước.

- Bức xạ mặt trời.

- Tốc độ gió.

- Lệnh điều độ.

- Giới hạn công suất phát.

Dữ liệu đầu ra:

- Công suất phát P/Q.

- Điện áp đầu cực.

- Trạng thái tổ máy.

- Khả năng tăng hoặc giảm công suất.

### Transmission

Vai trò:

- Truyền tải điện năng đi xa ở điện áp cao.

- Kết nối vùng nguồn với vùng phụ tải.

- Chia sẻ công suất giữa các khu vực.

Dữ liệu đầu vào:

- Công suất từ nguồn phát.

- Trạng thái đường dây.

- Giới hạn nhiệt.

- Cấu trúc lưới.

Dữ liệu đầu ra:

- Dòng công suất trên đường dây.

- Tổn thất truyền tải.

- Mức tải của từng nhánh.

### Substation

Vai trò:

- Biến đổi cấp điện áp.

- Đóng cắt, bảo vệ, đo lường và điều khiển.

- Kết nối các cấp điện áp khác nhau.

Dữ liệu đầu vào:

- Điện năng từ đường dây.

- Trạng thái thiết bị.

- Lệnh điều khiển.

Dữ liệu đầu ra:

- Điện áp sau biến áp.

- Trạng thái máy cắt.

- Dữ liệu đo lường.

- Cảnh báo bảo vệ.

### Distribution

Vai trò:

- Đưa điện đến khu vực tiêu thụ cuối.

- Quản lý lưới trung áp, hạ áp, máy biến áp phân phối.

Dữ liệu đầu vào:

- Điện năng từ trạm biến áp.

- Cấu trúc lưới phân phối.

- Dữ liệu phụ tải.

Dữ liệu đầu ra:

- Điện áp tại khách hàng.

- Công suất tiêu thụ.

- Mất điện khu vực.

- Tải máy biến áp phân phối.

### Loads

Vai trò:

- Đại diện cho nhu cầu tiêu thụ điện của công nghiệp, tòa nhà, hộ dân và trạm sạc xe điện.

Dữ liệu đầu vào:

- Nhu cầu sử dụng điện.

- Thời tiết.

- Lịch sản xuất.

- Hành vi tiêu dùng.

Dữ liệu đầu ra:

- Công suất tiêu thụ.

- Biểu đồ phụ tải.

- Dữ liệu công tơ.

- Độ linh hoạt của phụ tải.

## Tương tác UX

Khi người dùng click vào từng thành phần, panel bên phải thay đổi nội dung tương ứng. Các thành phần có thể đổi trạng thái màu:

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Green | Vận hành bình thường |
| Yellow | Cảnh báo |
| Red | Vi phạm giới hạn |
| Gray | Không có dữ liệu |
| Blue | Đang được chọn |

# 5.3. Màn hình 3: Operation Pipeline Dashboard

## Mục tiêu

Màn hình này giúp người dùng hiểu lớp giám sát, phân tích và vận hành.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Title:
Monitoring - Analysis - Operation Pipeline

Pipeline:
Measurement
→ Forecasting
→ State Estimation
→ Power Flow
→ Contingency Analysis
→ OPF / Dispatch
→ EMT / Stability
→ Decision

Bottom:
Quantum Problem Locations:
QSE | QPF | QOPF | QEMTP
----------------------------------------------------

## Mô tả các bước pipeline

| Bước | Câu hỏi chính | Đầu vào | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Measurement | Lưới đang đo được gì? | SCADA, PMU, AMI | Dữ liệu vận hành |
| Forecasting | Phụ tải và nguồn tái tạo sẽ thay đổi thế nào? | Dữ liệu lịch sử, thời tiết | Dự báo tải/gió/mặt trời |
| State Estimation | Trạng thái thật của lưới hiện tại là gì? | Dữ liệu đo, mô hình lưới | Điện áp, góc pha |
| Power Flow | Công suất đang chảy như thế nào? | Trạng thái lưới, nguồn, tải | Dòng công suất, tổn thất |
| Contingency Analysis | Nếu mất một phần tử, hệ thống còn an toàn không? | Trạng thái lưới, danh sách sự cố | Danh sách vi phạm N-1 |
| OPF / Dispatch | Vận hành thế nào để an toàn và chi phí thấp? | Dự báo, chi phí, ràng buộc | Lịch điều độ, công suất tối ưu |
| EMT / Stability | Sau nhiễu loạn, hệ thống có ổn định không? | Mô hình động, kịch bản sự cố | Dạng sóng, chỉ số ổn định |
| Decision | Phương án vận hành cuối cùng là gì? | Kết quả toàn pipeline | Quyết định an toàn, kinh tế |

## Tương tác UX

Mỗi khối trong pipeline có thể được click để mở chi tiết:

Selected Module: Power Flow

Purpose:
Calculate voltage, phase angle, line flow and losses.

Input:
Grid model, generation, load, branch parameters.

Output:
Voltage profile, line loading, power loss, violations.

Quantum Support:
HHL/VQLS can be used for linearized Newton step.

## Hiển thị trạng thái

Mỗi module nên có tag trạng thái:

| Tag | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Ready | Có thể chạy |
| Running | Đang xử lý |
| Completed | Đã chạy xong |
| Warning | Có cảnh báo |
| Quantum Available | Có thể dùng HHL/VQLS |
| Not Supported | Chưa hỗ trợ quantum |

# 5.4. Màn hình 4: Quantum Problem Map

## Mục tiêu

Màn hình này giải thích HHL/VQLS được đặt vào đâu trong hệ thống vận hành.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Title:
Quantum Problem Locations in Power Grid Operation

Left:
Operation Pipeline

Right:
Quantum Modules
[QSE]  ← State Estimation
[QPF]  ← Power Flow + Contingency
[QOPF] ← OPF / Dispatch
[QEMTP]← EMT / Stability

Bottom:
HHL / VQLS Linear Solver Layer
----------------------------------------------------

## Nội dung từng bài toán

### QSE — Quantum State Estimation

Mục tiêu:

- Ước lượng trạng thái hiện tại của lưới từ dữ liệu đo SCADA/PMU có nhiễu.

Đầu vào:

- Dữ liệu đo.

- Mô hình lưới.

- Trọng số sai số đo.

- Ma trận Jacobian hoặc hệ tuyến tính hóa.

Đầu ra:

- Điện áp tại bus.

- Góc pha.

- Cảnh báo dữ liệu bất thường.

Vai trò của HHL/VQLS:

- Hỗ trợ giải hệ tuyến tính trong quá trình Weighted Least Squares hoặc bước lặp tuyến tính hóa.

### QPF — Quantum Power Flow

Mục tiêu:

- Tính phân bố công suất, điện áp, góc pha, tổn thất và vi phạm giới hạn.

Đầu vào:

- Mô hình bus/branch.

- Công suất phát.

- Phụ tải.

- Tham số đường dây.

- Slack bus, PV bus, PQ bus.

Đầu ra:

- Điện áp nút.

- Góc pha.

- Dòng công suất trên nhánh.

- Tổn thất.

- Cảnh báo quá tải hoặc thấp áp.

Vai trò của HHL/VQLS:

- Hỗ trợ giải hệ tuyến tính trong bước Newton-Raphson hoặc DC Power Flow.

### QOPF — Quantum Optimal Power Flow

Mục tiêu:

- Tìm phương án vận hành tối ưu theo chi phí, tổn thất hoặc giới hạn an toàn.

Đầu vào:

- Dự báo phụ tải.

- Dự báo nguồn tái tạo.

- Chi phí phát điện.

- Giới hạn đường dây.

- Giới hạn điện áp.

- Giới hạn P/Q máy phát.

Đầu ra:

- Công suất phát tối ưu.

- Điện áp tối ưu.

- Chi phí vận hành.

- Ràng buộc bị vi phạm hoặc không bị vi phạm.

Vai trò của HHL/VQLS:

- Hỗ trợ giải hệ tuyến tính trong bài toán KKT, linearized OPF hoặc các bước lặp của thuật toán tối ưu.

### QEMTP — Quantum EMT / Transient Analysis

Mục tiêu:

- Mô phỏng đáp ứng quá độ, dao động và ổn định của hệ thống sau nhiễu loạn.

Đầu vào:

- Mô hình động của hệ thống.

- Kịch bản sự cố.

- Tham số thiết bị.

- Bước thời gian mô phỏng.

Đầu ra:

- Dạng sóng điện áp/dòng điện.

- Chỉ số ổn định.

- Phản ứng của hệ thống sau sự cố.

Vai trò của HHL/VQLS:

- Hỗ trợ giải hệ tuyến tính phát sinh tại từng bước thời gian trong mô phỏng quá độ.

# 5.5. Màn hình 5: Problem Detail Page

## Mục tiêu

Mỗi bài toán lượng tử có một trang riêng để người dùng hiểu mục tiêu, mô hình toán và cách chạy thử.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Problem Header:
QPF - Quantum Power Flow

Tabs:
[Overview] [Input] [Mathematical Model] [Solver] [Result]

Main Content:
- Problem description
- Input/Output
- Classical method
- Quantum method
- Demo button
----------------------------------------------------

## Nội dung trong từng tab

### Tab Overview

Giải thích bài toán bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Ví dụ với QPF:

Power Flow trả lời câu hỏi: với cấu trúc lưới, nguồn phát và phụ tải hiện tại,
điện áp tại các nút và dòng công suất trên đường dây là bao nhiêu?

### Tab Input

Hiển thị dữ liệu đầu vào:

| Nhóm dữ liệu | Nội dung |
| --- | --- |
| Bus data | Loại bus, điện áp, góc pha, P, Q |
| Branch data | From bus, to bus, R, X, B, giới hạn dòng |
| Generator data | Pmin, Pmax, Qmin, Qmax, voltage setpoint |
| Load data | P load, Q load |
| Solver setting | Tolerance, max iteration, shots, backend |

### Tab Mathematical Model

Hiển thị mô hình toán học ở mức vừa đủ:

Ax = b

Trong đó:

| Thành phần | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| A | Ma trận hệ thống hoặc ma trận tuyến tính hóa |
| x | Vector biến cần tìm |
| b | Vector đầu vào hoặc sai lệch cần hiệu chỉnh |

### Tab Solver

Cho phép chọn bộ giải:

Solver Type:
( ) Classical Linear Solver
( ) HHL
( ) VQLS

Quantum Backend:
( ) Simulator
( ) Noisy Simulator
( ) Real Quantum Backend

Parameters:
- Number of qubits
- Shots
- Tolerance
- Max iteration
- Noise model

### Tab Result

Hiển thị kết quả sau khi chạy:

- Bảng kết quả điện áp.

- Bảng dòng công suất.

- Biểu đồ điện áp.

- Biểu đồ thời gian chạy.

- Sai số so với classical solver.

- Nhận xét vận hành.

# 5.6. Màn hình 6: Solver Workspace

## Mục tiêu

Đây là màn hình thao tác chính của nền tảng. Người dùng chọn dữ liệu, cấu hình thuật toán và chạy mô phỏng.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Left Panel:
Input Grid Case
- IEEE 5-bus
- IEEE 14-bus
- IEEE 30-bus
- Upload custom case

Center Panel:
Mathematical Model
- Matrix A
- Vector b
- Variable x
- Condition number
- Problem size

Right Panel:
Solver Configuration
- Classical
- HHL
- VQLS
- Shots
- Backend
- Noise model

Bottom Panel:
Execution Log + Run Button
----------------------------------------------------

## Thành phần chi tiết

### Input Grid Case

Người dùng có thể chọn:

- Case mẫu.

- Case lưới nhỏ để demo.

- Case lưới lớn hơn để kiểm tra khả năng mở rộng.

- Upload file dữ liệu.

### Mathematical Model Panel

Panel này giúp người dùng thấy bài toán điện lực được chuyển thành bài toán toán học.

Nội dung hiển thị:

Original Problem:
Power Flow / State Estimation / OPF / EMT

Transformed Model:
Linear System Ax = b

Matrix Size:
n x n

Variables:
Voltage, phase angle, correction vector, current vector

### Solver Configuration Panel

Người dùng chọn phương pháp giải:

| Solver | Mục đích |
| --- | --- |
| Classical | Kết quả tham chiếu |
| HHL | Bộ giải tuyến tính lượng tử dựa trên ước lượng pha |
| VQLS | Bộ giải tuyến tính biến phân phù hợp hơn với NISQ |
| Hybrid | Kết hợp xử lý cổ điển và lượng tử |

### Execution Log

Hiển thị quá trình chạy:

[1] Loading grid case...
[2] Building matrix A and vector b...
[3] Normalizing input...
[4] Running selected solver...
[5] Post-processing result...
[6] Comparing with classical baseline...
[7] Completed.

# 5.7. Màn hình 7: Result Comparison Dashboard

## Mục tiêu

Màn hình này giúp người dùng đánh giá kết quả giữa classical solver, HHL và VQLS.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Top Summary Cards:
Runtime | Error | Feasibility | Violation Count

Main Charts:
- Runtime Comparison
- Error Convergence
- Voltage Profile
- Line Loading

Tables:
- Bus Result Table
- Branch Result Table
- Solver Comparison Table

Right Panel:
Decision Recommendation
----------------------------------------------------

## Các chỉ số cần hiển thị

| Chỉ số | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Runtime | Thời gian chạy |
| Relative Error | Sai số tương đối |
| Residual Norm | Độ lệch của Ax so với b |
| Iteration Count | Số vòng lặp |
| Qubit Count | Số qubit cần dùng |
| Shot Count | Số lần đo |
| Circuit Depth | Độ sâu mạch lượng tử |
| Feasibility | Khả năng chạy trên phần cứng hiện tại |
| Violation Count | Số vi phạm giới hạn vận hành |

## Bảng so sánh đề xuất

| Metric | Classical | HHL | VQLS |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime | … | … | … |
| Relative Error | … | … | … |
| Residual Norm | … | … | … |
| Iterations | … | … | … |
| Qubits | N/A | … | … |
| Circuit Depth | N/A | … | … |
| NISQ Feasibility | High | Low/Medium | Medium |

## Phần Decision Recommendation

Giao diện nên có một khung nhận xét tự động:

Recommendation:
The selected solver produced acceptable voltage error but requires more qubits
than the current backend supports. VQLS is more suitable for near-term simulation,
while HHL should be kept as a theoretical benchmark.

Bản tiếng Việt:

Khuyến nghị:
Bộ giải được chọn cho sai số điện áp chấp nhận được, nhưng yêu cầu tài nguyên
lượng tử còn cao. VQLS phù hợp hơn cho mô phỏng ngắn hạn, trong khi HHL nên
được dùng làm mô hình tham chiếu lý thuyết.

# 5.8. Màn hình 8: Operation Decision Page

## Mục tiêu

Màn hình này chuyển kết quả tính toán thành thông tin vận hành dễ hiểu.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Title:
Safe and Economic Operation Decision

Cards:
[Grid Status] [Risk Level] [Cost] [Violations]

Decision Table:
- Problem detected
- Affected component
- Severity
- Recommended action

Export:
[Generate Technical Report]
----------------------------------------------------

## Nội dung hiển thị

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Grid Status | Normal / Warning / Critical |
| Risk Level | Low / Medium / High |
| Cost | Chi phí vận hành ước tính |
| Violations | Quá tải, thấp áp, quá áp |
| Recommended Action | Điều chỉnh phát, giảm tải, chuyển cấu hình, kiểm tra sự cố |

## UX mong muốn

Người dùng không chỉ xem kết quả thuật toán mà còn hiểu kết quả đó có ý nghĩa gì trong vận hành thực tế.

Ví dụ:

Line 4-5 is overloaded after contingency N-1.
Recommended action: redispatch generator G2 or reduce load at Bus 5.

# 5.9. Màn hình 9: Report Export

## Mục tiêu

Cho phép người dùng xuất báo cáo sau khi chạy mô phỏng.

## Bố cục đề xuất

----------------------------------------------------
Report Preview

Sections:
[ ] Executive Summary
[ ] Input Data
[ ] Mathematical Model
[ ] Solver Configuration
[ ] Result Comparison
[ ] Operation Recommendation

Buttons:
[Export PDF] [Export CSV] [Save Scenario]
----------------------------------------------------

## Nội dung báo cáo xuất ra

Báo cáo nên gồm:

- Tên bài toán.

- Mô tả case lưới.

- Dữ liệu đầu vào.

- Mô hình toán học.

- Bộ giải được chọn.

- Tham số HHL/VQLS.

- Kết quả tính toán.

- So sánh với classical solver.

- Nhận xét sai số.

- Khuyến nghị vận hành.

## 6. Luồng trải nghiệm người dùng

# 6.1. Luồng dành cho người dùng mới

Home
→ Power System Overview
→ Operation Pipeline
→ Quantum Problem Map
→ Select QPF Demo
→ View Result Comparison

Mục tiêu của luồng này là giáo dục người dùng trước khi cho chạy thuật toán.

# 6.2. Luồng dành cho kỹ sư

Dashboard
→ Select Grid Case
→ Select Problem
→ Configure Solver
→ Run Classical Baseline
→ Run HHL/VQLS
→ Compare Results
→ Export Report

Mục tiêu của luồng này là phục vụ thao tác kỹ thuật.

# 6.3. Luồng dành cho quản lý

Executive Dashboard
→ View Grid Health
→ View Quantum Speedup Potential
→ View Risk and Cost
→ Export Summary Report

Mục tiêu của luồng này là hỗ trợ ra quyết định.

## 7. Thiết kế thành phần giao diện

# 7.1. Navigation Bar

Thanh điều hướng gồm:

Overview | Pipeline | Quantum Problems | Solver | Results | Reports

# 7.2. Status Card

Dùng để hiển thị trạng thái nhanh:

Grid Status: Normal
Risk Level: Medium
Quantum Solver: Available
Last Run: Completed

# 7.3. Interactive Pipeline Node

Mỗi node gồm:

Icon
Module Name
Status Tag
Quantum Badge nếu có

Ví dụ:

Power Flow
Status: Completed
Quantum: QPF Available

# 7.4. Detail Panel

Panel bên phải dùng để giải thích node được chọn:

Title
Purpose
Input
Output
Mathematical Model
Quantum Support
Related Screen

# 7.5. Solver Selector

Cho phép chọn phương pháp giải:

Classical Solver
HHL
VQLS
Hybrid Classical-Quantum

# 7.6. Result Chart

Các biểu đồ cần có:

- Voltage profile.

- Line loading.

- Runtime comparison.

- Error convergence.

- Cost curve.

- Transient waveform.

# 7.7. Alert Component

Dùng để cảnh báo vận hành:

Warning:
Bus 5 voltage is below the lower limit.
Suggested action: increase reactive power support.

## 8. Gợi ý bố cục màu sắc và trực quan

# 8.1. Màu theo lớp thông tin

| Lớp | Màu gợi ý | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Physical grid | Xanh dương | Hệ thống điện vật lý |
| Data pipeline | Xanh lá | Dữ liệu và phân tích |
| Quantum layer | Tím | HHL/VQLS và quantum solver |
| Warning | Vàng/cam | Cảnh báo |
| Critical | Đỏ | Vi phạm nghiêm trọng |
| Decision | Xanh ngọc | Kết luận vận hành |

# 8.2. Quy ước icon

| Thành phần | Icon gợi ý |
| --- | --- |
| Generation | Nhà máy điện, mặt trời, gió |
| Transmission | Cột điện cao áp |
| Substation | Trạm biến áp |
| Distribution | Đường dây phân phối |
| Loads | Nhà máy, nhà dân, EV charger |
| Measurement | Cảm biến, anten, công tơ |
| State Estimation | Mạng nút |
| Power Flow | Dòng mũi tên |
| OPF | Biểu đồ tối ưu |
| EMT | Dạng sóng |
| Quantum | Atom/qubit |

## 9. Mapping giữa bài toán điện lực và HHL/VQLS

| Bài toán | Vị trí trong pipeline | Dạng toán học | Vai trò của HHL/VQLS |
| --- | --- | --- | --- |
| QSE | State Estimation | Hệ tuyến tính từ WLS | Giải bước cập nhật trạng thái |
| QPF | Power Flow | Hệ tuyến tính Newton/DC PF | Giải bước hiệu chỉnh điện áp/góc pha |
| QOPF | OPF / Dispatch | KKT hoặc linearized OPF | Giải hệ tuyến tính trong tối ưu |
| QEMTP | EMT / Stability | Hệ tuyến tính theo bước thời gian | Giải nhanh mô phỏng quá độ |

Giao diện cần làm rõ rằng HHL/VQLS là solver layer. Người dùng không cần nhìn thấy toàn bộ chi tiết lượng tử ngay từ đầu, nhưng có thể mở phần Advanced để xem:

- Ma trận A.

- Vector b.

- Encoding method.

- Circuit depth.

- Number of qubits.

- Shots.

- Residual error.

- Fidelity hoặc approximation error.

## 10. Trạng thái dữ liệu trong wireframe

Nền tảng cần hiển thị rõ các trạng thái xử lý:

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| No Data | Chưa chọn case |
| Data Loaded | Đã nạp dữ liệu lưới |
| Model Built | Đã tạo mô hình toán |
| Solver Ready | Bộ giải sẵn sàng |
| Running | Đang chạy |
| Completed | Hoàn tất |
| Warning | Có cảnh báo |
| Failed | Chạy lỗi |
| Infeasible | Không tìm được nghiệm phù hợp |

Ví dụ execution state:

Grid Case: IEEE 14-bus
Problem: QPF
Solver: VQLS
Status: Completed
Relative Error: 2.1%
Runtime: 4.8s

## 11. Giá trị sản phẩm thể hiện qua wireframe

Wireframe cần truyền tải ba giá trị chính.

### 11.1. Giá trị giáo dục

Người dùng hiểu được:

- Hệ thống điện gồm những thành phần nào.

- Vận hành điện không chỉ là phát và tải, mà còn có đo lường, phân tích, tối ưu và điều khiển.

- Các bài toán như State Estimation, Power Flow, OPF và EMT có vai trò khác nhau.

### 11.2. Giá trị kỹ thuật

Người dùng có thể:

- Chọn bài toán.

- Nạp dữ liệu.

- Xem mô hình toán học.

- Chọn bộ giải.

- Chạy mô phỏng.

- So sánh kết quả.

### 11.3. Giá trị nghiên cứu lượng tử

Nền tảng cho thấy:

- HHL/VQLS có thể được thử nghiệm như bộ giải tuyến tính lượng tử.

- Các bài toán điện lực có nhiều bước phát sinh hệ phương trình tuyến tính.

- Quantum solver có thể được đánh giá qua sai số, runtime, số qubit, độ sâu mạch và khả năng chạy trên thiết bị NISQ.

## 12. Kết luận

Wireframe của nền tảng Quantum-assisted Power Grid Operation Platform cần được thiết kế theo hướng trực quan, phân lớp và có khả năng mở rộng. Người dùng trước hết cần hiểu hệ thống điện vật lý, sau đó hiểu pipeline vận hành, rồi mới tiếp cận các bài toán lượng tử như QSE, QPF, QOPF và QEMTP.

Cấu trúc giao diện đề xuất gồm các màn hình chính: Home, Power System Overview, Operation Pipeline Dashboard, Quantum Problem Map, Problem Detail Page, Solver Workspace, Result Comparison Dashboard, Operation Decision Page và Report Export.

Điểm quan trọng nhất của UX là không trình bày HHL/VQLS như một công nghệ độc lập, mà phải đặt chúng vào đúng vị trí trong pipeline vận hành điện lực. Khi đó, người dùng sẽ hiểu rõ vì sao cần quantum solver, quantum solver giải phần nào của bài toán và kết quả đó hỗ trợ vận hành hệ thống điện như thế nào.